Отчет о выполнении ремонтно - строительных работ
при подготовке образовательных учреждений к началу 2016 - 2017 учебного года по
	МБОУ СОШ № 1	
наименование образовательного учреждения

№	Виды работ и затрат с расшифровкой и стоимостью	Сумма затрат, всего тыс. руб.	В том числе	Какими силами выполнены работы (подрядчик или собст. силы)	Примечани
е	
			Бюджетные средства	Внебюджетные средства	Средства родителе й			
1	Ремонт пищеблока	589879-00руб. 		589879-00руб.			ИП Воропаев		
2	Установка видеонаблюдения  в гардеробе 	37573-00
    руб	37573-00
    руб. 			ИП Егоров 		
3	Ремонт малого спортивного зала 	225381-00руб.	225381-00руб.			ИП Беневоленский 		
4	Установка домофона 	17000-00
Руб. 	17000-00
руб. 			ИП Смирнов 		
5	Косметический ремонт кабинетов: № 3, 6, 11, 15, 29, 23, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63				52000-00
руб.	Родители 		
6	Установление СКУДов	212000-00руб.	212000-00руб.			Еврософт		
7	Косметический ремонт школы 	63000-00 руб. 	63000-00 руб.			Собственные силы 		

Освоено средств на устранение замечаний ОГПН тыс. руб.	Освоено средств на устранение замечаний Роспотребнадзора тыс. руб.	Освоено средств на приобретение мебели, торгово - технологического оборудования	
С расшифровкой по мероприятиям	С расшифровкой по мероприятиям	С расшифровкой по позициям	
1.	Пожарный шкаф №6, не имеет элементов фиксации в закрытом положении. Оборудовать  пожарный шкаф элементами фиксации его в закрытом виде- 760руб. ( приобретены  запорные устройства на ПК)
2.	Кабинет химии, дверь в лаборантскую не соответствует нормативному пределу огнестойкости. Установить лаборантскую соответствующего предела огнестойкости – 3000рублей. 
3.	 На дверях лаборантской (кабинет химии) дверях складских помещений №1,3, уличный склад отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон – 4500руб. ( произведены расчеты)
	                      ______	 

Комплект учебной мебели – 48000руб. 	

4.	 Помещение  электрощитовой (около спортзала) не отделено от других помещений противопожарной  преградой. Отделить помещения электрошитовой от других помещений  противопожарной преградой – 23592-00руб. ( установлена кирпичная перегородка)
5.	Изготовлены новые планы эвакуации с светоотражающими элементами- 22500-00руб.			

Директор школы:                                          О. Н. Авраменко